## PL
CHECKLISTA WDROŻENIA ISO 10012
Numer Punktu | Wymaganie | Status | Uwagi
1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA
1.1 Funkcja metrologiczna
1.1.1 | Czy kierownictwo najwyższe zdefiniowało i udokumentowało funkcję metrologiczną? | Do zrobienia
1.1.2 | Czy odpowiedzialność i uprawnienia funkcji metrologicznej są jasno określone? | w trakcie
1.1.3 | Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za funkcję metrologiczną? | zrobione
1.2 Orientacja na klienta
1.2.1 | Czy wymagania pomiarowe klienta są jasno zdefiniowane i zrozumiane?
1.2.2 | Czy istnieje proces komunikacji z klientami w zakresie wymagań pomiarowych?
1.3 Cele jakościowe
1.3.1 | Czy ustanowiono cele jakościowe dla systemu zarządzania pomiarami?
1.3.2 | Czy cele jakościowe są mierzalne i zgodne z polityką jakości?
1.4 Przegląd zarządzania
1.4.1 | Czy kierownictwo najwyższe przeprowadza przeglądy systemu zarządzania pomiarami w planowanych odstępach?
1.4.2 | Czy prowadzone są zapisy z przeglądów zarządzania?
2. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
2.1 Zasoby ludzkie
2.1.1 | Czy określono niezbędne kompetencje personelu wykonującego zadania pomiarowe?
2.1.2 | Czy zapewniono szkolenia w celu zagwarantowania kompetencji personelu?
2.1.3 | Czy prowadzone są zapisy wykształcenia, szkoleń, umiejętności i doświadczenia?
2.2 Zasoby informacyjne
2.2.1 | Czy procedury systemu zarządzania pomiarami są udokumentowane?
2.2.2 | Czy dokumentacja jest kontrolowana i łatwo dostępna?
2.3 Zasoby materialne
2.3.1 | Czy dostępne jest całe niezbędne wyposażenie pomiarowe?
2.3.2 | Czy wyposażenie pomiarowe jest odpowiednie do wymaganych pomiarów?
2.4 Dostawcy zewnętrzni
2.4.1 | Czy istnieje proces oceny i wyboru zewnętrznych dostawców usług kalibracyjnych i innych związanych z pomiarami?
2.4.2 | Czy wymagania dla dostawców zewnętrznych są jasno określone?
3. POTWIERDZENIE METROLOGICZNE I REALIZACJA PROCESÓW POMIAROWYCH
3.1 Potwierdzenie metrologiczne
3.1.1 | Czy istnieje udokumentowany proces potwierdzenia metrologicznego wyposażenia pomiarowego?
3.1.2 | Czy całe wyposażenie pomiarowe jest kalibrowane i weryfikowane w określonych odstępach?
3.1.3 | Czy prowadzone są zapisy potwierdzenia metrologicznego?
3.2 Proces pomiarowy
3.2.1 | Czy wszystkie procesy pomiarowe są zidentyfikowane i udokumentowane?
3.2.2 | Czy procesy pomiarowe są walidowane w celu zapewnienia przydatności do zamierzonego użycia?
3.3 Niepewność pomiarowa i identyfikowalność
3.3.1 | Czy niepewność pomiarowa dla każdego procesu pomiarowego jest oszacowana i udokumentowana?
3.3.2 | Czy istnieje proces zapewniający identyfikowalność pomiarów do wzorców krajowych lub międzynarodowych?
4. ANALIZA I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA POMIARAMI
4.1 Ogólne
4.1.1 | Czy system zarządzania pomiarami jest monitorowany i analizowany w celu zapewnienia ciągłej przydatności i skuteczności?
4.2 Audytowanie i monitorowanie
4.2.1 | Czy audyty wewnętrzne systemu zarządzania pomiarami są przeprowadzane w planowanych odstępach?
4.2.2 | Czy prowadzone są zapisy audytów i ich wyników?
4.3 Kontrola niezgodności
4.3.1 | Czy istnieje udokumentowana procedura kontroli niezgodnego wyposażenia pomiarowego i procesów pomiarowych?
4.3.2 | Czy podejmowane są działania korygujące i zapobiegawcze w celu usunięcia niezgodności?
4.4 Doskonalenie
4.4.1 | Czy istnieje proces ciągłego doskonalenia systemu zarządzania pomiarami?
4.4.2 | Czy możliwości doskonalenia są identyfikowane i wykorzystywane?